## urbanizem + IVP
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
URBANISTIČNI KAZALNIKI - FAKTOR IZRABE |  | A | FAKTOR IZRABE - površine v m2 / etapa | SKLOP A | SKLOP B | SKLOP A+ SKLOP B
|  |  | NTP, brez garaže | 13364 | 1365 | 14729
IZHODIŠČA ZA IZRAČUN FI - NATEČAJNA NALOGA |  |  | NTP vse skupaj | 16664 | 1365 | 18029
|  |  | BTP, brez garaže |  |  | 0
|  |  | BTP vse skupaj |  |  | 0
|  |  | BTP za izračun FI |  |  | 0
|  |  | Dosežen FI | 0 |  | 0
|  | B | Ocenjena vrednost investicije - brez tehnološke opreme (brez DDV) | SKLOP A | SKLOP B | SKLOP A+ SKLOP B
IZRAČUN DOPUSTNIH BTP za novogradnjo, skladno z normativom za izračun FI (brez garaž, inštalacijskih prostorov v kleti in kolesarnic; v m2):
|  | I. | Pripravljalna in zemeljska dela |  |  | 0
JUŽNI TRAKT BTP skupaj |  | II. | Gradbeno obrtniška dela |  |  | 0
BTP za izračun FI | 2430 | III. | Električne instalacije |  |  | 0
ZAHODNI TRAKT BTP skupaj |  | IV. | Strojne instalacije |  |  | 0
BTP za izračun FI | 2893 | V. | Notranja in pohištvena oprema |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
SKUPAJ BTP ZAHODNI IN JUŽNI TRAKT za izračun FI | 5323
|  | VI. | Zunanja ureditev - zelene in utrjene površine |  |  | 0
Velikost območja za gradnjo - zazidljivo (m2) | 8212.19 | VII. | Zunanja ureditev - prometne površine |  |  | 0
|  | VIII. | Komunalna ureditev |  |  | 0
Natečajna naloga SKLOP A NTP, brez garaže | 13364 |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Natečajna naloga SKLOP B NTP, brez garaže | 1365
Natečajna naloga SKLOP A + SKLOP B, NTP, brez garaže | 14729 | I.-VIII. | VSE SKUPAJ ocenjena vrednost investicije brez tehnološke opreme | 0 | 0 | 0

## površine po sklopih
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A | PROJEKTNA NALOGA - PROSTORSKE KAPACITETE
PROGRAMSKO - FUNKCIONALNI SKLOPI | I. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X.
NAZIV sklopa prostorov / OE | MRC | MEC | IBKMG | IF | IPAFI | IBF | IFET | SPI | IBMI | CUKV | SSTP | SKUPAJ
Laboratoriji | 938 | 796 | 649 | 250 | 870 | 170 | 336 | 0 | v MRC | 0 | 0 | 4009
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 0 | 0 | 100 | 190 | 100 | 118 | 120 | 1290 | 68 | 667 | 0 | 2653
Pisarne in kabineti | 0 | 44 | 367 | 216 | 557 | 151 | 156 | 0 | 12 | 87 | 0 | 1590
Skupni prostori | 50 | 20 | 0 | 75 | 202 | 47 | 42 | 80 | 0 | 31 | 0 | 547
SKUPAJ | 988 | 860 | 1116 | 731 | 1729 | 486 | 654 | 1370 | 80 | 785 | 0 | 8799
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi | [10 empty] | 2565
Komunikacije | 148 | 134 | 166 | 112 | 273 | 121.5 | 98 | 205.5 | 12 | 117 | 2000
Garaža do 100 PM | [10 empty] | 3300
VSE SKUPAJ NTP brez garaže | [11 empty] | 13364
VSE SKUPAJ NTP SKLOP A | [11 empty] | 16664
SKLOP B | PROJEKTNA NALOGA - PROSTORSKE KAPACITETE
PROGRAMSKO - FUNKCIONALNI SKLOPI | I. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X.
NAZIV sklopa prostorov / OE | MRC | MEC | IBKMG | IF | IPAFI | IBF | IFET | SPI | IBMI | CUKV | SSTP | SKUPAJ
Laboratoriji | 520 | [10 empty] | 520
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | [7 empty] | 520 |  |  |  | 520
Pisarne in kabineti | [11 empty] | 0
Skupni prostori | [7 empty] | 125 |  |  |  | 125
SKUPAJ | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1165
Tehnični prostori | [11 empty] | 0
Tehnični prostori in servisi | [11 empty] | 0
Komunikacije | [10 empty] | 200 | 200
Garaža do 100 PM | [11 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP brez garaže | [11 empty] | 1365
VSE SKUPAJ NTP SKLOP B | [11 empty] | 1365
SKLOP A + SKLOP B NTP brez garaže | 1508 | 860 | 1116 | 731 | 1729 | 486 | 654 | 2015 | 80 | 785 | 4765 | 14729
SKLOP A | NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE
| I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
NAZIV sklopa prostorov / OE | MRC | MEC | IBKMG | IF | IPAFI | IBF | IFET | SPI | IBMI | CUKV | SSTP | SKUPAJ
Laboratoriji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v MRC | 0 | 0 | 0
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pisarne in kabineti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skupni prostori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi | [10 empty] | 0
Komunikacije | 148 | 134 | 166 | 112 | 273 | 0 | 98 | 0 | 0 | 117 | 0
Garaža | [10 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP, brez garaže | [11 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP | [11 empty] | 0
SKLOP B | NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE I: NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE
PROSTORSKE KAPACITETE | NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE I: NATEČAJNE REŠITVE
| I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
NAZIV sklopa prostorov / OE | MRC | MEC | IBKMG | IF | IPAFI | IBF | IFET | SPI | IBMI | CUKV | SSTP | SKUPAJ
Laboratoriji | NATEČAJNE REŠITVE I: 0; NATEČAJNE REŠITVE VII: 0 |  |  |  | 0
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | NATEČAJNE REŠITVE I: 0; NATEČAJNE REŠITVE VII: 0 |  |  |  | 0
Pisarne in kabineti | NATEČAJNE REŠITVE I: 0; NATEČAJNE REŠITVE VII: 0 |  |  |  | 0
Skupni prostori | NATEČAJNE REŠITVE I: 0; NATEČAJNE REŠITVE VII: 0 |  |  |  | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi | [10 empty] | 0
Komunikacije | 148 | 134 | 166 | 112 | 273 | 0 | 98 | 0 | 0 | 117 | 0
Garaža 90 - 200 PM | [10 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP brez garaže | [11 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP | [11 empty] | 0
SKLOP A + SKLOP B NTP brez garaže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## I. MRC
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA |  | NATEČAJNA REŠITEV
I. | MRC | MEDICINSKI RAZISKOVALNI CENTER | 988 |  | 0
| SRI | Skupna RAZISKOVALNA infrastruktura - laboratoriji
| IBKMG | Laboratoriji - Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko | 257 |  | 0
| IBKMGL1 | Laboratorij 1 - NGS
| IBKMGL1.1 | Soba za pred-PCR s predprostorom | 36
| IBKMGL1.2 | Soba za post-PCR | 36
| IBKMGL1.3 | Soba za NGS aparate in mikromreže | 50
| IBKMGL2 | Laboratorij 2 - Metabolomika in proteomika (BSL2)
| IBKMGL2.1 | Soba za izolacijo vzorcev BSL2 | 50
| IBKMGL2.2 | Soba za aparture | 50
| IBKMGL3 | Soba za analize | 10
| IBKMGL4 | Soba za analize zunajceličnih veziklov | 25
SRI | IBMI | Laboratoriji - Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko | 90 |  | 0
| IBMIL1 | Laboratorij 1 - RIKT | 90
SRI | IFET | Laboratoriji - Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo | 100 |  | 0
| IFETL1 | Laboratorij 1 - Pretočna citometrija | 50
IFET, IF, PAFI | IFETL2 , if, pafi | Laboratorij 2 - Izolirani organi | 50
SRI | PAFI | Laboratoriji - Inštitut za patološko fiziologijo | 115 |  | 0
| IPAFIL1 | Laboratorij 1 - Genetika nevretenčarjev_Drosophila GSO1
| IPAFIL1.1 | Predprostor (če bo potreben, glede na prezračevalni sistem) | 2
| IPAFIL1.2 | Laboratorij_natanitev živali in poskusi na živalih_Drosophila GSO1 - BSL1 | 18
| IPAFIL2 | Laboratorij 2 - Opto- in elektrofiziologija in vivo _GSO1 in GSO2 del MEC BSL2 | 20
| IPAFIL3 | Laboratorij 3 - P3 (BSL3)
| IPAFIL3.1 | Garderoba | 3
| IPAFIL3.2 | Preoblačenje | 4
| IPAFIL3.3 | Laboratorij-mikroskop | 10
| IPAFIL3.4 | Laboratorij-delovni prostor | 12
| IPAFIL3.5 | Izstop + tuš | 6
| IPAFIL4 | Laboratorij 4 - Laboratorij za analizo presnove skeletne mišice | 40
SRI | IBF | Laboratoriji - Inštitut za biofiziko | 68 |  | 0
| IBFL1 | Laboratorij 1 - Čista soba
| IBFL1.1 | Filter - vstopni(garderoba) | 4.5
| IBFL1.2 | Air-lock | 2
| IBFL1.3 | Air-lock | 2
| IBFL1.4 | Tuš | 1.5
| IBFL1.5 | Laboratorij - soft lithography | 12
| IBFL1.6 | Mikroskop | 20
| IBFL1.7 | Laboratorij - dry chemistry | 8
| IBFL1.8 | Laboratorij - wet chemistry | 8
| IBFL2 | Laboratorij 2 - 3D tisk | 10
SRI | IBC | Laboratoriji - Inštitut za biologijo celice | 111 |  | 0
| IBCL1 | Laboratorij 1 - Center za elektronsko mikroskopijo
| IBCL1.1 | SEM | 14
| IBCL1.2 | TEM | 14
| IBCL1.3 | Krioprostor | 18
| IBCL2 | Laboratorij 2 - Laboratorij za celične kulture/ čisti prostor
| IBCL2.1 | Pripravljalni laboratorij | 20
| IBCL2.2 | Celični laboratorij (KLASA D) | 30
| IBCL2.3 | Čisti prostor | 15
SRI | LSI | Laboratoriji - skupna infrastruktura, napredna tehnologija | 197 |  | 0
IFET, IBKMG, PAFI | LSI1 | Laboratorij za delo z radioaktivnimi snovmi | 50
| LSI2 | Laboratorij za delo z radioaktivnimi snovmi - celične kulture | 50
| LSI3 | Skupna pomivalnica in prostor za radioaktivne odpadke | 15
| LSI4 | Prostor za radiometrične analize | 20
IBKMG, ostali | LSI5 | Biobanka (BSL2)
| LSI5.1 | Laboratorij za Biobanko | 30
| LSI5.2 | Pisarna za BioBanko | 12
| LSI5.3 | BIoBanka | 20
SRI | MEC | Medicinski eksperimentalni center MEC | 860 |  | 0
| MEC | Laboratoriji - poskusne živali - vretenčarji | 796 |  | 0
| MECL1 | Laboratorij za slikovno diagnostiko - radioaktivno področje | 104
| MECL2 | Laboratorij za vedenjske raziskave | 56
| MECL3 | Multifuncionalni laboratoriji (se lahko uporabijo za nastanitev živali-po potrebi) (kirurški postopki in pooperativna nega, stereotaktično vbrzgavanje virusov, nevrološke raziskave in enostavne postopke, diagnostične postopke, hiperbarična komora) | 96
| MECL4 | Prostori za nastanitev živali (se lahko uporabijo za laboratorije-po potrebi) (miši, podgane, razmnoževanje, nastanitev v poskusu, obrnjen dnevno nočni ritem, metabolne kletke) | 128
| MECL5 | Prostori za shranjevanje (material, krma in hrana za živali...) | 88
| MECL6 | Prostori za karanteno živali | 32
| MECL7 | Garderobe (s tuši in enosmernim vstopom)z upoštevanjem čistih/nečitih poti | 64
| MECL8 | Pomivalnica (nečisti del 60m2 | 60
| MECL9 | Laboratorij za analizo presnove in radiometrične teste na izoliranih organih (živali) | 40
| MECL10 | Laboratorij za perfuzijo | 16
| MECL11 | Laboratorij za evtanazijo+ izolirani organi IFET; PAFI, IF | 64
| MECL12 | Multifunkcionalni prostor za zebrice oz. za nastanitev drugih živalskih vrst ali pa za laboratorij za odvzem tkiv | 48
|  | Pisarne in kabineti MEC | 44 |  | 0 | št. prostorov | max velikost
| MECK1 | Pisarna predstojniki | 0 |  | 0 |  | 15
1x | MECK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 |  | 0 |  | 12
| MECK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 0 |  |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
| MECK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 0 |  | 0 |  | 15
1x | MECK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 12 |  | 0 |  | 25
| MECK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 0 |  | 0 |  | 30
| MECK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 |  | 0 |  | 35
| MECK8 | Kabinet, strokovni sodelavec | 0 |  |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
2x | MECK9 | Kabinet, tehnični sodelavec | 20 |  | 0 |  | 10
| MECSP | Skupni prostori | 20 |  | 0 | št. prostorov | max velikost
1x | MECSP1 | Sejna soba MEC | 20 |  | 0 |  | 40
| MECSP2 | Tajništvo | 0 |  | 0 |  | 12
| MECSP3 | Čajna kuhinja, s čitalnico in mini knjižnico | 0 |  | 0 |  | 12
| MRC | Skupni prostori | 50 | 0 | 0
| MRCSP1 | Sejna soba MRC | 50
SKLOP B
SRI | LSI | Laboratoriji - skupna infrastruktura, napredna tehnologija | 520 |  | 0
| LSI6 | Multifunkcionalni laboratorij SRI 1 | 90
| LSI7 | Multifunkcionalni laboratorij SRI 2 | 90
| LSI8 | Multifunkcionalni laboratorij SRI 3 | 90
| LSI9 | Multifunkcionalni laboratorij SRI 4 | 90
| LSI10 | Multifunkcionalni prostor SRI 1 | 40
| LSI11 | Multifunkcionalni prostor SRI 2 | 40
| LSI12 | Multifunkcionalni prostor SRI 3 | 40
| LSI13 | Multifunkcionalni prostor SRI 4 | 40
Opomba: Natečajniki izpolnjujejo rumeno označene celice!

## II. IBKMG
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
II. | IBKMG | Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko | 1116 | 0
|  | Laboratoriji | 649 | 0
| IBKL1 | Laboratorij 1 - Celični laboratoriji
| IBKL1.1 | Celični laboratorij 1.stopnje | 22
| IBKL1.2 | Celični laboratorij 2. stopnje | 15
| IBKL1.3 | Laboratorij za celične terapije in primarne celične kulture | 15
| IBKL2 | Laboratorij 2
| IBKL2.1 | Hladna soba GSO | 8
| IBKL2.2 | Hladna soba humani | 8
| IBKL3 | Laboratorij 3
| IBKL3.1 | Čisti pripravljalni laboratorij | 28
| IBKL3.2 | Hladilniki | 18
| IBKL3.3 | Biobanka | 24
| IBKL4 | Laboratorij 4
| IBKL4.1 | Laboratorij za izolacijo/humani | 24
| IBKL4.2 | Laboratorij za pre-PCR | 15
| IBKL4.3 | Laboratorij za post-PCR | 34
| IBKL5 | Laboratorij 5 - Soba za bioinformacijske analize z arhivom | 25
| IBKL6 | Laboratorij 6 - Splošni lab 1 (Proteinski - nanomedicina - napredne tehnologije) | 50
| IBKL7 | Laboratorij 7
| IBKL7.1 | Splošni genomski - proteinski laboratorij, GSO stopnje 2 bakteriološki laboratorij LAB 2 | 55
| IBKL7.2 | GSO-stopnja 2 inkubacija | 15
| IBKL7.3 | BSL2- Izolacija | 10
| IBKL8 | Laboratorij 8 - Laboratorij za mikromreže | 25
| IBKL 9 | Laboratorij 9
| IBKL9.1 | Temnica | 10
| IBKL9.2 | Laboratorij za kromatografske metode | 36
| IBKL 10 | Laboratorij 10 - Laboratorij za farmakogenetiko in laboratorij ta translacijsko med. biokemijo - strokovna dejavnost
| IBKL10.1 | Sprejem bioloških vzorcev | 8
| IBKL10.2 | IZOLACIJA - BSL2 | 18
| IBKL10.3 | PRED PCR lab | 15
| IBKL10.4 | POST PCR lab | 18
| IBKL10.5 | Bioinformatski lab | 15
| IBKL10.6 | Prostor za shranjevanje reagentov in vzorcev | 12
| IBKL10.7 | Prostor za pripravo reagentov | 8
| IBKL10.8 | Prostor za dokumentacijo in arhiv | 10
| IBKL10.9 | Pisarna za strokovno dejavnost (6 oseb) | 25
| IBKL10.10 | Garderoba - ločeno za čiste/umazane stvari za strokovno dejavnost + po možnosti tuš | 10
| IBKL 11 | Laboratorij 11 - Laboratorij za farmakogenetiko - raziskovalna dejavnost
| IBKL11.1 | BSL2 + PRED PCR lab | 25
| IBKL11.2 | POST PCR lab | 18
| IBKL11.3 | Hladilniki z zamrzovalniki, skrinje -20, -80 | 25
| IBKL11.4 | Hladna soba | 5
|  | Vajalnica | 100 | 0
| IBKMGV1 | Predavalnica - vajalnica | 100
|  | Pisarne, kabineti | 367 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IBKMGK1 | Pisarna predstojniki | 0 | 0 |  | 15
11x | IBKMGK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 132 | 0 |  | 12
6x | IBKMGK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 90 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IBKMGK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 10 | 0 |  | 15
2x | IBKMGK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 50 | 0 |  | 25
2x | IBKMGK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 60 | 0 |  | 30
| IBKMGK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
| IBKMGK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, trazsikocvalec do naziva znanstevnoi svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IBKMGK9 | Kabinet, tehnični sodelavec - SKUPEN PROSTOR ZA VSE TEHNIKE 6 dm | 25 | 0 |  | 10
|  | Skupni prostori IBKMG že v južnem traktu | 0 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IBKMGSP1 | Sejna soba - s čitalnico in mini knjižnico | 0 | 0 |  | 40
| IBKMGSP2 | Tajništvo | 0 | 0 |  | 12
| IBKMGSP3 | Čajna kuhinja | 0 | 0 |  | 12
Opomba: Natečajniki izpolnjujejo rumeno označene celice!

## III. IF
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
III. | IF | Inštitut za fiziologijo | 731 | 0
| IFL | Laboratoriji | 250 | 0
| IFL1 | Laboratorij 1 - mikrocirkulacija
| IFL1.1 | Mikrocirkulacija 1 | 20
| IFL1.2 | Mikrocirkulacija 2 | 20
| IFL1.3 | Kapilaroskopija | 10
| IFL2 | Laboratorij 2 - Okoljska fiziologija
| IFL2.1 | Prostor za poskuse/meritve 1 | 30
| IFL2.2 | Prostor za poskuse/meritve 2 | 15
| IFL3 | Laboratorij 3 - Ergonomski
| IFL3.1 | Prostor za poskuse/meritve | 20
| IFL3.2 | Priprava/garderoba za preiskovance | 10
| IFL3.3 | Skladišče opreme/potrošnega materiala za LAB1 in LAB2 | 5
| IFL4 | Laboratorij 4 - Molekularno-kemijski
| IFL4.1 | Prostor za poskuse/meritve | 20
| IFL4.2 | Priprava kemikalij | 10
| IFL4.3 | Skladišče opreme/potrošnega materiala | 5
| IFL5 | Laboratorij 5 - kardiopulmonalno testiranje
| IFL5.1 | Prostor za meritve | 30
| IFL5.2 | Kardiovaskularni UZ | 10
| IFL6 | Laboratorij 6 - nevrofiziološki
| IFL6.1 | Prostor za meritve | 30
| IFL6.2 | Kontrolna soba | 10
| IFL6.3 | TWC za preiskovance | 5
|  | Vajalnica | 190 | 0
| IFV1 | Vajalnica 1 | 90
| IFV2 | Vajalnica 2 | 90
| IFV3 | Skladišče opreme za vajalnice | 10
|  | Pisarne | 216 | 0 | št. prostorov | max velikost
1x | IFK1 | Pisarna predstojniki | 15 | 0 | 0 | 15
3x | IFK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 36 | 0 |  | 12
11x | IFK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 110 | 0 |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IFK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 10 | 0 |  | 10
1x | IFK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25 | 0 |  | 25
| IFK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 0 | 0 |  | 30
| IFK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
| IFK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, rassikovalec do naziva znanstveni svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IFK9 | Kabinet, tehnični sodelavec | 20 | 0 |  | 10
|  | Skupni prostori | 75 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IFSP1 | Sejna soba - s čitalnico in mini knjižnico | 30 | 0 |  | 40
| IFSP2 | Tajništvo | 12 | 0 |  | 12
| IFSP3 | Čajna kuhinja | 0 | 0 |  | 12
| IFSP4 | Čakalnica za paciente - skupna za PAFI in IF | 10
| IFSP5 | WC za paciente - skupna za IF in PAFI | 8
| IFSP6 | Arhiv - študenti in pacienti | 10
| IFSP7 | Skladišče potrošnega materiala za laboratorije | 5
Opomba: Natečajniki izpolnjujejo rumeno označene celice!

## IV. IPAFI
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
IV. | IPAFI | Inštitut za patološko fiziologijo | 1729 | 0
| IPAFISL | Specialni laboratoriji | 870 | 0
| IPAFISL1 | Laboratorij 1 - Biokemijski laboratorij
| IPAFISL1.1 | Proteini, imunocitokemija, mikrokapilarna pretočna citometrija | 36
| IPAFISL1.2 | Priprava mikro in sterilnih vzorcev s skladiščem in 8A Nukleinske kisline | 24
| IPAFISL2 | Laboratorij 2 - Primarne celične kulture
| IPAFISL2.1 | Laboratorij za celične kulture | 22
| IPAFISL2.2 | Predprostor laboratorija za celične kulture | 4
| IPAFISL3 | Laboratorij 3 - Primarne celične kulture
| IPAFISL3.1 | Celični laboratorij, certificiran 2. varnostni razred | 22
| IPAFISL3.2 | Predprostor za celični laboratorij 2. varnostni razred | 4
| IPAFISL4 | Laboratorij 4 - Fiziologija in mikroskopija
| IPAFISL4.1 | Fiziološki laboratorij | 20
| IPAFISL4.2 | Laboratorij za mikrospektrofluorimetrijo | 10
| IPAFISL4.3 | Prostor za dewar posode za celični laboratorij | 5
| IPAFISL5 | Sklop 1: Skeletnomišične celične kulture
| IPAFISL5.1 | Laboratorij 5.1 - Celični laboratorij GSO2
| IPAFISL5.1.1 | Laboratorij za skeletnomišične kulture in inervirane kokulture (GSO2) (I) (vhod v L5.1.1 iz L5.1.4) | 30
| IPAFISL5.1.2 | Laboratorij za skeletnomišične kulture in inervirane kokulture (GSO2) (II) (vhod v L5.1.2 iz L5.1.4) | 20
| IPAFISL5.1.3 | Celična banka in zmrzovalnik -80 (vhod v 51.1.3 iz L5.1.4) | 18
| IPAFISL5.1.4 | Prostor za dekontaminacijo odpada (sterilizator, iznos škatle dim 30x40x65 cm) | 12
| IPAFISL5.1.5 | Predprostor (z dvojnimi vrati ločuje zunanji hodnik od ostalih prostorov znotraj sklopa L1.1) | 4
| IPAFISL5.2 | Laboratorij 5.2 - Celični laboratorij - prostor za pripravo GSO2 | 20
| IPAFISL6 | Sklop 3: Molekularnobiološke analize skeletnomišičnega tkiva in celic
| IPAFISL6.1 | Laboratorij za analizo endokrine funkcije skeletne mišice (I) | 22
| IPAFISL6.2 | Laboratorij za analizo endokrine funkcije skeletne mišice (II) | 22
| IPAFISL6.3 | Laboratorij za znotrajcelično signaliziranje v skeletni mišici | 22
| IPAFISL7 | Laboratorij 7 - Laboratorij za oživčene tkivne kulture | 30
| IPAFISL8 | Laboratorij 8 - Elektrofiziologija
| IPAFISL8.1 | Visoko-resolucijske meritve kapacitivnosti (High-resolution capacitance measurements) | 12
| IPAFISL8.2 | Meritve kapacitivnosti v konfiguraciji celotne celice (Whole-cell capacitance measurements) | 12
| IPAFISL8.3 | Kombinirane meritve kalcija in električnih tokov (Combined measurements of calcium and electrical currents) | 12
| IPAFISL8.4 | Fotoliza in elektrofiziologija (Photolysis and electrophysiology) | 12
| IPAFISL9 | Laboratorij 9 - Optofiziologija
| IPAFISL9.1 | Superresolucijska mikroskopija (Structured illumination microscopy; SIM) | 12
| IPAFISL9.2 | Multifotonska mikroskopija (Multiphoton microscopy) | 25
| IPAFISL9.3 | Spektralna mikroskopija (Spectral imaging micropscopy) | 12
| IPAFISL9.4 | Mikroskopiranje možganov žuželk (Insect brain and tissue imaging;) | 15
| IPAFISL9.5 | Visoko-resolucijska mikroskopija mobilnosti organelov v realnem času (High resolution real-time organelle mobility measurements) | 12
| IPAFISL9.6 | Mikroskopija atomskih sil (Atomic force microscopy; AFM) | 15
| IPAFISL9.7 | Multikanalno mikroskopiranje z visoko hitrostjo (Multichannel high speed imaging; Colibri) | 12
| IPAFISL10 | Laboratorij 10 - Priprava GSO (Laboratorij MBBK) BSL1 in Čisti prostori
| IPAFISL10.1.1 | Predprostori (P1) za posamezni čisti prostor ločeno | 4
| IPAFISL10.1.2 | Predprostori (P2) za posamezni čisti prostor ločeno | 4
| IPAFISL10.2 | Primarna celična kultura (razred D) +P1 | 30
| IPAFISL10.3 | Tkivne kulture in organoidi iz humanih matičnih celic (razred D)) + P1 | 22
| IPAFISL10.4 | Humane celične kulture (razred B) + P2 | 22
| IPAFISL11 | Laboratorij 11 - Laboratoriji za delo z biološkimi vzorci
| IPAFISL11.1 | Imunohistokemija | 20
| IPAFISL11.2 | Biokemija | 20
| IPAFISL11.3 | Molekularna biokemija | 15
| IPAFISL11.4 | Priprava celičnih in tkivnih kultur - čisti prostor GSO2 | 20
| IPAFISL11.5 | Predprostor za čisti prostor | 5
| IPAFISL11.6 | Odvzem, obdelava in predpriprava humanih vzorcev | 15
| IPAFISL11.7 | Predpriprava/mokri laboratorij/prehodno skladišče/skrinje | 15
| IPAFISL12 | Laboratorij 12 - Laboratorij za humano fiziologijo 1 v povezavi s PAFI
| IPAFISL12.1 | Laboratorij za kardiorespiratorno testiranje in meritve | 45
| IPAFISL12.2 | Laboratorij za testiranje avtonomnega živčevja | 35
| IPAFISL12.3 | Prostor za okrevanje (umeščen med L2.1 in L2.2; prehod/dostop z ležečim vožičkom skozi drsna steklena vrata tudi iz L2.1 in L2.2 in iz hodnika) | 25
| IPAFISL12.4 | Analiza podatkov, arhiv, administracija | 10
| IPAFISL13 | Laboratorij 13 - Odvzem in priprava humanih vzorcev za analizo (kri, urin) | 15
| IPAFISL 14 | Laboratorij 14 - Laboratorij za raziskave možganov
| IPAFISL14.1 | Laboratorij za delo z izotopi - in situ hibridizacija z uporabo izotopov - LRM4 | 10
| IPAFISL14.2 | Detekcija (izotopi, temnica) - LRM4.1 | 10
| IPAFISL14.3 | Dekontaminacija (pomivalnica) - LRM4.2 | 10
| IPAFISL15 | Sklop 4: Prostori za analizo slike
| IPAFISL15.1 | Temnica (čista, ne za avtoradiografijo) | 5
| IPAFISL15.2 | Analiza gelov in membran (mora bit blizu temnice, oboje lahko označeno kot nujna skupna infrastruktura na PAFIJU, ni pa primerno za selitev v MRC) | 5
| IPAFISL15.3 | Fluoroscentni mikroskop | 10
| IPAFIV | VAJALNICE IPAFI | 100 | 0
| IPAFIV1 | Vajalnica za 60 študentov | 100
|  | PISARNE in KABINETI | 557 | 0 | št. prostorov | max velikost | število uporabnikov
1x | IPAFIK1 | Pisarna predstojniki | 15 | 0 |  | 15 | 1
16x | IPAFIK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 192 | 0 |  | 12 | 16
4x | IPAFIK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 40 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm | 4
1x | IPAFIK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 10 | 0 |  | 10 | 2
| IPAFIK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 0 | 0 |  | 25 | 8
9x | IPAFIK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 270 | 0 |  | 30 | 54
| IPAFIK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
| IPAFIK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, raziskovalec do naziva znanstveni svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IPAFIK9 | Kabinet, tehnični sodelavec - SKUPNI KABINET za tehnične sodelavce | 30 | 0 |  | 10 | 8
| IPAFISP | SKUPNI PROSTORI IPAFI | 202 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IPAFISP1 | Sejna soba skupna za cel PAFI | 30 | 0 |  | 40
| IPAFISP2 | Tajništvo | 12 | 0 |  | 12
| IPAFISP3 | Soba z veliko skupno opremo - pripravljalnica in ledomat | 40 | 0 |  | 12
| IPAFISP4 | Soba z -20 (15x) in -80 zamrzovalniki (10x) | 36
| IPAFISP5 | Hladna soba (+4 stopinje C) | 15
| IPAFISP6 | Posebna hladna soba -20 stopinj C | 8
| IPAFISP7 | Instrumentalni laboratorij | 25
| IPAFISP8 | Prostor za čisti avtoklav, pomivalnica za steklovino, washer-desinfector; sušilec za steklovino in aparat za deionizirano vodo, pečica za sterilizacijo, 2x sterilizator za čisti avtoklav | 24
| IPAFISP9 | Tehtanje reagentov v razponu od cca 1 mg do1 kg | 12
Opomba: Natečajniki izpolnjujejo rumeno označene celice!

## V. IBF
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
V. | IBF | Inštitut za biofiziko | 486 | 0
| IBFSL | Specialni laboratoriji | 170 | 0
| IBFSL1 | Kemijska laboratorija 1 in 2
| IBFSL1.1 | Kemijski laboratorij 1 - pripravljalnica, suha kemija (skladišče kemikalij) | 22
| IBFSL1.2 | Kemijski laboratorij 2 - pripravljalnica, mokra kemija (digestorij) | 20
| IBFSL2 | Laboratorija za mikroskopijo
| IBFSL2.1 | Mikroskopija 1 - optična pinceta in optična mikroskopija | 22
| IBFSL2.2 | Mikroskopija 2 - fluorescenčna in konfokalna mikroskopija | 22
| IBFSL3 | Laboratorij za mikrofluidiko
| IBFSL3.1 | Mikrofluidika - optična pinceta, polarizacijska mikroskopija, kapilarna mikrofluidika | 25
| IBFSL4 | Celični in biotehnološki laboratorij
| IBFSL4.1 | Celični laboratorij - predprostor in sterilni del (delo z živimi celicami in krvjo) | 22
| IBFSL4.2 | Laboratorij za biotehnologijo | 18
| IBFSL5 | Pripravljalni prostori
| IBFSL5.1 | Delavnica za popravila in orodje | 8
| IBFSL5.2 | Pralnica in shramba za steklovino | 8
| IBFSL5.3 | Tehtalni prostor | 3
|  | Vajalnica | 118 | 0
| IBFV1 | Vajalnica 1 - Praktikum | 54
| IBFV2 | Vajalnica 2 - Praktikum | 54
| IBFV3 | Shramba didaktičnih pripomočkov | 10
|  | Pisarne in kabineti | 151 | 0 | št. prostorov | max velikost
1x | IBFK1 | Pisarna predstojniki | 15 | 0 |  | 15
3x | IBFK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 36 | 0 |  | 12
4x | IBFK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 40 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
| IBFK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 0 | 0 |  | 10
1x | IBFK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25 | 0 |  | 25
1x | IBFK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 15 | 0 |  | 30
| IBFK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
| IBFK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, trazsikocvalec do naziva znanstevnoi svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
2x | IBFK9 | Kabinet, tehnični sodelavec | 20 | 0 |  | 10
| IBFSP | Skupni prostori | 47 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IBFSP1 | Sejna soba - s čitalnico in mini knjižnico | 24 |  |  | 40
| IBFSP2 | Tajništvo | 12 |  |  | 12
| IBFSP3 | Čajna kuhinja | 6 |  |  | 12
| IBFSP4 | Temnica 1 | 5
Opomba: Natečajniki izpolnjujejo rumeno označene celice!

## VI. IFET
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
VI. | IFET | Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo | 654 | 0
| IFETL | Laboratoriji | 184 | 0
| IFETL1 | Laboratorij 1 - laboratrorij za molekularno in celično farmakologijo | 36
| IFETL2 | Laboratorij 2 - laboratorij za molekularno in celično toksikologijo | 36
| IFETL3 | Laboratorij 3 - labortatorij za farmakodinamiko in farmakokinetiko 1 | 40
| IFETL4 | Laboratorij 4 - laboratorij za izolirane celice | 36
| IFETL5 | Laboratorij 5 - laboratorij za kardiovaskularno farmakologijo | 36
| IFETLS | Specialni laboratoriji | 152 | 0
| IFETLS1 | Specialni laboratorij - celične kulture 1 | 12
| IFETLS2 | Specialni laboratorij - celične kulture 2 | 12
| IFETLS3 | Specialni laboratorij - celične kulture 3 | 12
| IFETLS4 | Specialni laboratorij - prostor za delo z radioaktivnimi snovmi | 10
| IFETLS5 | Specialni laboratorij - prostor za delo s toksičnimi snovmi | 15
| IFETLS6 | PCR in WB | 10
| IFETLS7 | Analitski laboratorij - HPLC | 12
| IFETLS8 | Prostor za pripravo in shranjevanje kliničnih biomarkerjev | 10
| IFETLS9 | Prostor za tehtanje | 8
| IFETLS10 | Hladna soba | 5
| IFETLS11 | Prostor za hladilne omare -20 C in -80 C | 10
| IFETLS12 | Kabinet za skladiščenje nevarnih kemikalij | 6
| IFETLS13 | Pomivalnica laboratorijske steklovine + avtoklav | 12
| IFETLS14 | Prostor za centrifuge | 12
| IFETLS15 | Prostor za laboratorijsko steklovino | 6
|  | Vajalnica | 120 | 0
| IFETV1 | Predavalnica - vajalnica 1 | 54
| IFETV2 | Predavalnica - vajalnica 2 | 54
| IFETV3 | Pripravljalnica | 12
|  | Pisarne in kabineti | 156 | 0 | št. prostorov | max velikost
1x | IFETK1 | Pisarna predstojniki | 15 | 0 |  | 15
3x | IFETK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 36 | 0 |  | 12
3x | IFETK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 30 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
| IFETK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 0 | 0 |  | 10
2x | IFETK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 50 | 0 |  | 25
| IFETK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 0 | 0 |  | 30
| IFETK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
1x | IFETK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, trazsikocvalec do naziva znanstevnoi svetnik | 15 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
1x | IFETK9 | Kabinet, tehnični sodelavec | 10 | 0 |  | 10
|  | Skupni prostori | 42 | 0 | št. prostorov | max velikost
| IFETSP1 | Sejna soba - s čitalnico in mini knjižnico | 30 | 0 |  | 40
| IFETSP2 | Tajništvo | 12 | 0 |  | 12
| IFETSP3 | Čajna kuhinja | 0 | 0 |  | 12

## VII. SPI
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
VII. | SPI | PREDAVALNICE, SEMINARJI IN VAJALNICE ZA VSE OE | 1370 | 0
|  | Predavalnice | 660 | 0
| SPI1 | Velika amfiteatralna predavalnica 1 - Predavalnica VT-1 za 250 sedišč | 420
| SPI2 | Računalniška predavalnica - Predavalnica VT-3 90 sedišč | 240
|  | Interaktivni seminarski prostori/predavalnice z računalniki s kapaciteto 25 - 50 sedišč) | 320 | 0
| SPI3 | Seminar VT1 | 80
| SPI4 | Seminar VT2 | 80
| SPI5 | Seminar VT3 | 80
| SPI6 | Seminar VT4-IBMI | 80
|  | Vajalnice | 310 | 0
| SP7 | (CUKV)/Fiziološko-simulacijska vajalnica | 60
| SP8 | Laboratorijska (wetlab) vajalnica - biokemijska-gen napredna vajalnica-wet lab | 120
| SP9 | Vajalnica mikroskopirnica 1 - morfologija | 90
| SP10 | Skupna pripravljalnica 1 | 20
| SP11 | Skupna pripravljalnica 2 | 20
|  | Skupni prostori | 80 | 0
| SPI12 | Tihi prostor za učenje – za študente | 50
| SPI13 | Centralni prostor - skupen za pripravo izpitov, ločen od pedagoškega dela (varnostne zahteve) | 30
SKLOP B |  |  | 645 | 0
|  | Predavalnice | 200 | 0
| SPI14 | Mala amfiteatralna predavalnica 2 - Predavalnica VT-2 za 100 | 200
|  | Interaktivni seminarski prostori/predavalnice z računalniki s kapaciteto 25 - 50 sedišč) | 160 | 0
| SPI15 | Seminar VT5 | 80
| SPI16 | Prostor za delo v manjših skupinah 1 | 20
| SPI17 | Prostor za delo v manjših skupinah 2 | 20
| SPI18 | Prostor za delo v manjših skupinah 3 | 20
| SPI19 | Prostor za delo v manjših skupinah 4 | 20
|  | Vajalnice | 160 | 0
| SPI20 | Večnamenska vajalnica (patologija, fiziologija), možnost predelitve | 160
|  | Skupni prostor | 125 | 0
| SPI21 | Tihi prostor za učenje – za študente 1 | 50
| SPI22 | Tihi prostor za učenje – za študente 2 | 50
| SPI23 | Tihi prostor za učenje – digitalna izposoja gradiva | 25
SKUPAJ SKLOP A IN SKLOP B |  |  | 2015 | 0

## VIII. IBMI
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
VIII. | IBMI | Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko | 80 | 0
| IBMIR1 | Računalniška učilnica IBMI | 68
| IBMIR2 | Pisarna za priiprave IBMI | 12

## IX. CUKV
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
IX. | CUKV | Center za učenje kliničnih veščin | 785 | 0
| CUKVOUP | Osrednji učni prostor za UKV | 400 | 0
| CUKVOUP1 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za interno medicino | 50
| CUKVOUP2 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za kirurgijo | 50
| CUKVOUP3 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za ginekologijo | 50
| CUKVOUP4 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za pediatrijo | 50
| CUKVOUP5 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za družinsko medicino, medicino dela | 50
| CUKVOUP6 | Osrednji učni prostor za UKV - Katedra za anesteziologijo | 50
| CUKVOUP7 | Prostor za opazovanje | 50
| CUKVOUP8 | Shramba opreme, rekvizitov, materiala | 20
| CUKVOUP9 | Seminarski prostor | 30
| CUKVS | Prostori za simulacijo | 267
| CUKVS1 | Prostor za simulacijo 1
| CUKVS1.1 | Ordinacija | 15
| CUKVS1.2 | Opazovanje | 6
| CUKVS2 | Prostor za simulacijo 2
| CUKVS2.1 | Ordinacija | 15
| CUKVS2.2 | Opazovanje | 6
| CUKVS3 | Prostor za simulacijo 3
| CUKVS3.1 | Ordinacija | 15
| CUKVS3.2 | Opazovanje | 6
| CUKVS4 | Prostor za simulacijo 4
| CUKVS4.1 | Ordinacija | 18
| CUKVS4.2 | Opazovanje | 6
| CUKVS5 | Operacijski blok A
| CUKVS5.1 | Operacijska dvorana - klasa A | 50
| CUKVS5.2 | Priprava pacienta anestezija | 15
| CUKVS5.3 | Kirurško umivanje | 10
| CUKVS5.4 | Prostor - nečisto | 12
| CUKVS6 | Operacijski blok B
| CUKVS6.1 | Mala operacijska dvorana - klasa B | 36
| CUKVS6.2 | Priprava pacienta anestezija | 15
| CUKVS6.3 | Kirurško umivanje | 10
| CUKVS6.4 | Prostor - nečisto | 12
| CUKVS7 | Skupni prostori OP bloka
| CUKVS7.1 | Garderobni filter osebje M - (nečisto, čisto) 1,00 m2/osebo | 8
| CUKVS7.2 | Garderobni filter osebje Ž - (nečisto, čisto) 1,00 m2/osebo | 12
|  | Pisarne in kabineti | 87 | 0 | št. prostorov | max velikost
1x | CUKVK1 | Pisarna predstojniki | 15 | 0 |  | 15
1x | CUKVK2 | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 | 0 |  | 12
| CUKVK3 | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
| CUKVK4 | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 0 | 0 |  | 10
| CUKVK5 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 0 | 0 |  | 25
2x | CUKVK6 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 60 | 0 |  | 30
| CUKVK7 | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 0 | 0 |  | 35
| CUKVK8 | Kabinet, strokovni sodelavec, trazsikocvalec do naziva znanstevni svetnik | 0 |  |  | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
| CUKVK9 | Kabinet, tehnični sodelavec | 0 | 0 |  | 10
|  | Skupni prostori | 31 | 0 | št. prostorov | max velikost
| CUKVSP1 | Sejna soba - s čitalnico in mini knjižnico | 0 | 0 |  | 40
| CUKVSP2 | Tajništvo | 12 | 0 |  | 12
| CUKVSP3 | Čajna kuhinja | 0 | 0 |  | 12
| CUKVSP4 | Garderobe zaposleni | 9
| CUKVSP5 | Sanitarije in kopalnica zaposleni | 10

## X. SSTP
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS VRAZOV TRG - Izgradnja vzhodnega in severnega trakta
SKLOP A |  | PROSTORSKE KAPACITETE |  |  | SKLOP A |  |  | SKLOP B
sklop | ID | NAZIV ENOTE | dodatne usmeritve | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NOVO | FI= | NATEČAJNA REŠITEV | FI=
[7 empty] | površine za izračun FI |  | površine za izračun FI
X. | SSTP | SKUPNI Servisni in tehnični prostori |  | 4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
korektura
SSTP | S1 | Sistemska soba - pisarne za IKT vzdrževalce, 6 DM
SSTP | S1.1 | Pisarna IKT 1 - 2 dm | v etaži, v bližini predavalnic | 15
SSTP | S1.2 | Pisarna IKT 2 - 2 dm | v etaži, v osrednjem delu | 15
SSTP | S1.3 | Pisarna IKT 3 - 2 dm | v etaži, v osrednjem delu | 15
SSTP | S2 | Osrednji podatkovni center za celotno MF (dim. cca 11,50 (min) x 10,50 m | v kleti, tehnični prostor | 120
SSTP | S2.1 | Komuinikacijski prostor - vozlišče 1 - MRC (dim. 3,20 x 3,60 m) | v etaži, enakomerno po celi stavbi, 3x12 | 24
SSTP | S2.2 | Komuinikacijski prostor - vozlišče 2 (dim. 3,20 x 3,60 m) | v etaži, enakomerno po celi stavbi, 3x12 | 36
SSTP | S2.3 | Komuinikacijski prostor - vozlišče 3 (dim. 3,20 x 3,60 m) | v etaži, enakomerno po celi stavbi, 3x12 | 36
SSTP | S2.4 | Komuinikacijski prostor - vozlišče 4 (dim. 3,20 x 3,60 m) | v etaži, enakomerno po celi stavbi, 3x12 | 36
SSTP | S3 | Tehnični prostor IKT - UPS | 1. klet | 56
SSTP | S4 | Sistemska soba - depo za IKT opremo
SSTP | S4.1 | Sistemska soba - depo za odpadno IKT opremo | 1. klet | 8
SSTP | S4.2 | Sistemska soba - depo za novo/rezervno IKT opremo | 1. klet | 22
SSTP | S5 | Recepcija + CNS za požar - 1 dm | pritličje | 10
SSTP | S6 | Tehnična služba - pisarna servisne službe | klet/pritličje (2 prostora, 1+3DM)
SSTP | S6.1 | Tehnična služba - pisarna servisne službe - 1 dm (pritličje) | klet ali pritličje | 10
SSTP | S6.2 | Tehnična služba - pisarna servisne službe - 3 dm (pritličje) | klet ali pritličje | 25
SSTP | S7 | Tehnična služba - delavnica
SSTP | S7.1 | Mehanična delavnica - čisti del | klet | 15
SSTP | S7.2 | Mehanična delavnica - umazani del | klet | 30
SSTP | S7.3 | Elektronska delavnica | klet | 15
SSTP | S8 | Prostor za čistilke in za čistila
| S8.1 | Prostor za čistilke | klet | 25
| S8.2 | Prostor za čistila (1x v vsaki etaži) |  | 32
SSTP | S9 | Centralni sprejem in izdaja blaga - 1 dm | klet | 10
SSTP | S10 | Skladišča
SSTP | S10.1 | Skladišče 1 - skupni arhiv za celoten kampus - papirna oblika | klet | 100
SSTP | S10.2 | Skladišče 2 - kemikalije in topila (zamrzovalnik, omara) | klet | 40
SSTP | S10.3 | Skladišče 3 - potrošni in laboratorijski material | klet | 60
SSTP | S10.4 | Skladišče 4 - odpadne kemikalije in laboratorijski odpadki | skupno v kleti | 30
SSTP | S10.5 | Skladišče 5 - kontaminirani / infektivni odpadki | klet | 20
SSTP | S10.6 | Skladišče 6 - hladna soba - dušik | klet | 12
SSTP | S10.7 | Zbiralnica vseh ostalih odpadkov - niša / teren | na terenu, dostopno
SSTP | S11 | Tehnični prostori
SSTP | S11.1 | Tehnični prostor - prostor s toplotno postajo za pripravo hladilnega in ogrevalnega medija | klet | 50
SSTP | S11.2 | Tehnični prostor - šprinkler strojnica | klet | 50
SSTP | S11.3 | Tehnični prostor - trafo postaja z dizel agregatom (vključno IKT) | klet | 50
SSTP | S11.4 | Tehnični prostor - kompresorska postaja (komprimiran zrak) + DEMI voda | klet 2x | 35
SSTP | S11.5 | Tehnični prostor - prostor za centralni razvod tehničnih plinov | klet | 25
SSTP | S11.6 | Tehnični prostor - strojnica klimati 1 (prezračevanje - ostalo) |  | 300
SSTP | S11.7 | Tehnični prostor - strojnica klimati 2 (nevarne emisije, mikrolaboratoriji) |  | 90
SSTP | S11.8 | Tehnični prostor - strojnica klimati 3 (prezračevanje garaža) |  | 68
SSTP | S11.9 | Tehnični prostor - klimati 4 (hladilni agregati IKT - zunanji del ) | na strehi | 110
SSTP | S11.10 | Tehnični prostor - strojnica za klimate 4 (IKT) |  | 40
SSTP | S11.11 | Tehnični prostor - UPS celoten kampus (brez IKT) | lahko se združita, skupaj oba UPS | 50
SSTP | S12 | Kuhinja / restavracija
SSTP | S12.1 | Kuhinja - razdelilna kuhinja (tehnologija ) |  | 85
SSTP | S12.2 | Kuhinja - jedilnica - večnamenski prostor |  | 150
SSTP | SPK | Skupni prostori kampusa
SSTP | SPK1 | Slavnostna konferenčna dvorana, obenem soba za komisije, zagovore diplomskih del | ob terasi | 60
SSTP | SPK2 | Skupne čajine kuhinje, druženje za vse OE | v vsaki etaži oz. vsaj 4x | 120
SSTP | SPK3 | Skupni prostor za druženje, rekreacija, fitnes |  | 50
SSTP | SPK4 | Garderobe (študenti), večnamenski del; prostor za druženje |  | 240
SSTP | SPK5 | WC - M, Ž (študenti, obiskovalci + invalidi + 1x tuš) | v vsaki etaži | 60
SSTP | SPK6 | WC - M, Ž (pedagogi, osebje + 1x tuš / etažo) | v vsaki etaži | 45
SSTP | SPK7 | Tiskarna, trgovina, fotokopirnica |  | 30
SSTP | K | Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala - osebna, tovorna) | do 22% površin | 2000
SSTP | Z1 | Zaklonišče (750 študentov, 205 zaposlenih) - večnamenski del |  | 200
SSTP | Z2 | Zaklonišče (750 študentov, 205 zaposlenih) - izključna namembnost |  | 40
SSTP | G1 | Garaža do 100 PM za motorna vozila |  | 3300
SSTP | G2 | Kolesarnice (191 PMk)
SKLOP B
SSTP | K | Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala - osebna, tovorna) |  | 400
Opomba: Površine iz sklopa A in sklopa B naj skupaj dosežetga maksimalni fakrtor izrabe!
SKUPAJ SKLOP A in SKLOP B |  |  |  |  | 0
SKUPAJ SKLOP A in SKLOP B za izračun FI |  |  |  |  | 0